## Лист1
Код товара |  |  | Куда входит |  |  | Тип элемента
CP00000000368560 | Корпус РЭК 1350W | Да |  | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000610880 | Центральная сборка FiberLase U2KIT (raykeen) | Да | CP00000000368560 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000738230 | эмс Raykeen (ЭИП 1676.220.000-03) |  | CP00000000610880 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000767160 | Крышка ЭИП 1676.238.002-00 |  | CP00000000738230 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000084920 | Лист АМГ3 М 1 |  | CP00000000767160 | 0.138 | КГ | Покупка
CP00000000514600 | Блокиратор интерлока угловой (ЭИП 1563.325.000-01) |  | CP00000000738230 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000098600 | Разъем Phoenix 1554209, SACC-M 8MR-4CON-M |  | CP00000000514600 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000492800 | Крышка прибора с заглушкой (Allied Hills) ЭИП1676. |  | CP00000000738230 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000441950 | Крышка ручки OKWB8641008 |  | CP00000000492800 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000442610 | Обойма ЭИП 1643.349.002-00 |  | CP00000000492800 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000402220 | Полиоксиметилен (POM-C) стержень Д50 х1000 мм черн |  | CP00000000442610 | 0.012 | ШТ | Покупка
CP00000000442600 | Вставка ЭИП 1643.349.001-00 |  | CP00000000492800 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000320690 | Полиоксиметилен (POM-C) стержень Д35 х1000 мм черн |  | CP00000000442600 | 0.012 | ШТ | Покупка
CP00000000492530 | Крышка V2 ЭИП 1676.056.001-00 |  | CP00000000492800 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000422830 | Крышка 1563.060.003-00 \ Allied Hills |  | CP00000000492530 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000422800 | Панель правая пластиковая 1563.060.004-00 \ Allied |  | CP00000000738230 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000422810 | Панель левая пластиковая 1563.060.005-00 \ Allied |  | CP00000000738230 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000738240 | эмс Панель передняя raykeen (ЭИП 1676.235.000-03) |  | CP00000000738230 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000767150 | Основание ЭИП 1676.238.000-00 |  | CP00000000738240 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000084920 | Лист АМГ3 М 1 |  | CP00000000767150 | 0.277 | КГ | Покупка
CP00000000436280 | Гайка резьбовая М3 стальная нержавеющая , TR SP4-M |  | CP00000000767150 | 19 | ШТ | Покупка
CP00000000494830 | Рамка увеличенная для NHD ЭИП 1684.262.002-00 |  | CP00000000738240 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000558700 | Плита Амг3 20х1200х3000 |  | CP00000000494830 | 1.92 | КГ | Покупка
CP00000000672520 | Дисплей Newhaven NHD-7.0-800480EF- ASXV#-CTP |  | CP00000000738240 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000331180 | Плата VAR-SOM-AM3517_256R_256N_EC_TP_RT_CT_UH1_UH2 |  | CP00000000738240 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000519180 | Шлейф FFC0.50D40-0150L-4-4-08-08-SHIELD-2 |  | CP00000000738240 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000386860 | Оператор круглой кнопки с фиксацией и подсветкой A |  | CP00000000738240 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000478780 | Линза A0163E зеленая для кнопок Apem |  | CP00000000738240 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000480230 | Лампа MWCG5774 индикаторная LED, RS: 817-3487 |  | CP00000000738240 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000250990 | Шильдик кнопки ЭИП 1491.200.002-02 |  | CP00000000738240 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000226820 | Табличка на кнопку Еmergency Stop, IDEC HAAV-0 |  | CP00000000250990 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000708290 | Панель передняя Raykin (Allied Hills) ЭИП 1643.250 |  | CP00000000738240 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000422840 | Накладка передней панели U2 1643.062.000-00 \ All |  | CP00000000708290 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000554930 | Рассеиватель ЭИП 1643.054.004-02 |  | CP00000000738240 | 2 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000402490 | Акрил литой 1200х600х8 мм (синий) |  | CP00000000554930 | 0.006 | ШТ | Покупка
CP00000000738630 | Плата печатная IG590-2b |  | CP00000000738240 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000676700 | Плата печатная PCB IG590-2 |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000753690 | Конденсатор 0603 X5R 10uF 20% 10VECJ-1VB1A106M (LM |  | CP00000000738630 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000205170 | Конденсатор 0603 X5R 4,7µF 10 V (C1608X5R1A475K) ( |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000474270 | Конденсатор 0603 X7R 0,47µF 25V GCM188R71E474KA64D |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000218110 | Конденсатор 0603 X7R 0,1µF 50V 06035C104KAT2A (060 |  | CP00000000738630 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000218090 | Конденсатор 0603 X7R 0,01µF 50V C0603C103K5RAC (C1 |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000451170 | Конденсатор 0603 NPO 1,8nF 50V GRM1885C1H182JA01, |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000217950 | Конденсатор 0603 NPO 100 pF 50V C0603C101J5GAC (C1 |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000546450 | Конденсатор 1210 X7R 4,7µF 50V GRJ32ER71H475KE11L |  | CP00000000738630 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000219950 | Диод MBR0560-TP (SBR0560S1-7) (STPS0560Z) RoHS |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000678020 | Разъём FH34SRJ-40S-0.5SH(50), RoHS |  | CP00000000738630 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000678030 | Разъём FH12-6S-1SH(55), RoHS |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000234340 | Дроссель SDR0403-150ML 15µH (PM43-150M-RC) (744773 |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000208270 | Резистор 0603 1% 4,7 kΩ RC0603FR-074K7L (CRCW06034 |  | CP00000000738630 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000208220 | Резистор 0805 1% 10 Ω CRCW080510R0FK (RC0805FR-071 |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000323470 | Резистор 0603 1% 20kΩ RC0603FR-0720KL (CRCW060320K |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000221430 | Резистор 0603 1% 27 kΩ RC0603FR-0727KL (CRCW060327 |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000331260 | Резистор 0603 1% 4.3kΩ RC0603FR-074K3L (CRCW06034K |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000678460 | Резистор 0805 1% 125mW 0,3Ω (CRL0805-FW-R300ELF), |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000221250 | Резистор 0603 1% 10 kΩ RC0603FR-0710KL (CRCW060310 |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000653550 | Резистор 1206 75Ω 5% 63mW CAY16-750J4LF (EXB-38V75 |  | CP00000000738630 | 6 | ШТ | Покупка
CP00000000220770 | Микросхема LM5000-3MTC RoHS |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000356770 | Микросхема SN74LVC2G14DBVR (74LVC2G14GV,125) (74LV |  | CP00000000738630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000687780 | Плата печатная IG382-4a | Да | CP00000000738240 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000687790 | Плата печатная PCB IG382-4 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000396390 | Динамик PUI Audio SMS-1508MS-2-R |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000195330 | Конденсатор 0805 X7R 0,1 µF 50 V (C0805C104K5RAC) |  | CP00000000687780 | 14 | ШТ | Покупка
CP00000000217950 | Конденсатор 0603 NPO 100 pF 50V C0603C101J5GAC (C1 |  | CP00000000687780 | 28 | ШТ | Покупка
CP00000000217990 | Конденсатор 0603 NPO 22 pF 50V C0603C220J5GAC (C16 |  | CP00000000687780 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000676860 | Конденсатор 0805 Y5V 0,47µF 50V (C0805Y5V500-474ZN |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674830 | Конденсатор 0805 X5R 10uF±10% 16V (0805YD106KAT2A) |  | CP00000000687780 | 6 | ШТ | Покупка
CP00000000205170 | Конденсатор 0603 X5R 4,7µF 10 V (C1608X5R1A475K) ( |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000205350 | Конденсатор 150 µFx 10V EEE-FK1A151P (UCD1A151MCL1 |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000218110 | Конденсатор 0603 X7R 0,1µF 50V 06035C104KAT2A (060 |  | CP00000000687780 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000218060 | Конденсатор 0603 X5R 1,0 µF 25V TMK107BJ105KA (GRM |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000686730 | Конденсатор 0805 X5R 22µF±20% 6.3V (CL21A226MQQNNN |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000217910 | Конденсатор 1206 X7R 0,1µF 250V, GRM31CR72E104KW03 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000205360 | Конденсатор 0805 X7R 4700 pF 50 V C0805C472K5RAC ( |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000474130 | Конденсатор 0805 X5R 4,7µF 16V CL21A475KOCLRNC (EM |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000609790 | Конденсатор 0805 C0G 10nF 5% 50V GRM2195C1H103JA01 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000218240 | Конденсатор 0805 NPO 47 pF 50 V C0805C470J5GAC (08 |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000218310 | Конденсатор 0805 X7R 10 nF 250 V CGA4J3X7R2E103K ( |  | CP00000000687780 | 6 | ШТ | Покупка
CP00000000219310 | Конденсатор 1210 Y5V 10µF 50V GRM32DF51H106ZA01L ( |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000219360 | Конденсатор 150µFx 35V EEE-FK1V151P (UCD1V151MNL1G |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000218350 | Конденсатор 100 µFx 6,3V EEF-CX0J101R RoHS |  | CP00000000687780 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000676880 | Конденсатор 0805 NP0/C0G 4,7pF±0,25pF 50V (08055A4 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000676870 | Конденсатор 0805 NP0/C0G 3900pF±5% 50V (C2012C0G1H |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000185810 | Конденсатор 0805 X7R 10000pF 50V C0805C103K5RAC (0 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000195300 | Конденсатор 0805 NPO 1500 pF 50 V C2012C0G1H152J ( |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000185730 | Конденсатор 0805 NPO 220 pF 250 V 251R15S221JV4E ( |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000219770 | Диод BAT54XV2T (BAT54KFILM) (BAT54WX-TP), RoHS |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000220170 | Диод SMCJ75A, RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000675180 | Диод DFLS1200-7 (DFLS1200Q-7), RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000229570 | Диод SMCJ26A (SMCJ26A-TR) (SMCJ26A-13-F) RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000582670 | Диод 3A 40V B340LA-13-F, RoHS |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000223710 | Светодиод SML-210MTT86 (LTST-C170KGKT) (HSMG-C170) |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000219870 | Диод BZX84C5V6LT1G (BZX84-C5V6) (BZX84C5V6), RoHS |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000234170 | Предохранитель MF-NSMF050-2 (PTS120615V050) (1206L |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000704420 | Батарейка BR-1632A/FAN |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000094870 | Разъем FH12S-40S-0.5SH |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000653350 | Разъём DMD-200-RSD9-55 (10033853-152FSLF), RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000676840 | Разъём 5009010801, RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000495020 | Разъем TE Connectivity 1761681-7, RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000219440 | Разъем 0878980204 (78540-202HLF) (GBC02SABN-M30), |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000233910 | Разъем Wurth Electronics 651005136421, RoHS |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000259030 | Разъем 7499010122 (1840419-1), RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000582920 | Разъём TE Connectivity 1-1634218-2 (TE Connectivit |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000676850 | Разъём SL1-006-S116/01-55, RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000234010 | Клеммы WEIDMUELLER 1825640000, RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000220980 | Дроссель Wurth Electronics 742792022 (BLM21PG221SN |  | CP00000000687780 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000220900 | Дроссель Wurth Electronics BLM18PG181SN1D (BKP1608 |  | CP00000000687780 | 19 | ШТ | Покупка
CP00000000220880 | Дроссель DLW31SN222SQ2L (744232222), RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000220850 | Дроссель ACM9070-701-2PL-TL (744273801), RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000676800 | Дроссель 560nH 20% 6,5A 10mΩ 74477450056, RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000686670 | Дроссель 3,3uH 20% 3A 30mOhms NRS5030T3R3MMGJ, RoH |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000675190 | Транзистор 2N7002KT1G, RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000330240 | Транзистор SI4464DY-T1, RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000208610 | Резистор 0805 1% 33 Ω CRCW080533R0FK (RC0805FR-073 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000187430 | Резистор 0805 0 Ω CRCW08050000Z0 (RC0805JR-070RL) |  | CP00000000687780 | 7 | ШТ | Покупка
CP00000000208160 | Резистор 0805 1% 4,7 kΩ CRCW08054K70FK (RC0805FR-0 |  | CP00000000687780 | 6 | ШТ | Покупка
CP00000000208230 | Резистор 0805 1% 100 Ω CRCW0805100RFK (RC0805FR-07 |  | CP00000000687780 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000208240 | Резистор 0805 1% 100 kΩ CRCW0805100KFK (RC0805FR- |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000209040 | Резистор 0805 1% 1 kΩ CRCW08051K00FKEA (RC0805FR-0 |  | CP00000000687780 | 6 | ШТ | Покупка
CP00000000221580 | Резистор 0805 1% 22 Ω CRCW080522R0FK (RC0805FR-072 |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000208150 | Резистор 0805 1% 510 Ω CRCW0805510RFK (RC0805FR-07 |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000653400 | Резистор 0805 820Ω 1% 125mW MCR10EZPF8200 (CRCW080 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000208130 | Резистор 0805 1% 62 Ω CRCW080562R0FK (RC0805FR-076 |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000208760 | Резистор 0805 1% 12 kΩ CRCW080512K0FK (RC0805FR-07 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000187400 | Резистор 0805 1% 3 kΩ CRCW08053K00FK (RC0805FR-073 |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000187420 | Резистор 0805 1% 10 kΩ CRCW080510K0FK (RC0805FR-07 |  | CP00000000687780 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000208200 | Резистор 0805 1% 120 kΩ CRCW0805120KFK (RC0805FR-0 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000208750 | Резистор 0805 1% 150 kΩ CRCW0805150KFK (RC0805FR-0 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000221590 | Резистор 0805 1% 47 kΩ CRCW080547K0FK (RC0805FR-07 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000187250 | Резистор 0805 1% 27 kΩ CRCW080527K0FK (RC0805FR-07 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000209050 | Резистор 0805 1% 5,6 kΩ CRCW08055K60FK (RC0805FR-0 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000208590 | Резистор 0805 1% 5,1 Ω CRCW08055R10FK (KTR10EZPF5R |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000676820 | Резистор 0805 1% 125mW 0,033Ω (WSL0805R0330FEA), R |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000221600 | Резистор 0805 1% 430 Ω RC0805FR-07430RL (ERJ-6ENF4 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000676810 | Резистор 1206 1% 250mW 39Ω (CRCW120639R0FKEA), RoH |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000208690 | Резистор 0805 1% 2,2 kΩ CRCW08052K20FK (RC0805FR-0 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000258980 | Резистор 0603 1% 24 kΩ RC0603FR-0724KL (CRCW060324 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000221250 | Резистор 0603 1% 10 kΩ RC0603FR-0710KL (CRCW060310 |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000677260 | Резистор 0603 1% 33kΩ 100mW (ERJ-3EKF3302V), RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000686720 | Резистор 1206 10% 0Ω 63mW CAY16-000J4LF(YC164-JR-0 |  | CP00000000687780 | 7 | ШТ | Покупка
CP00000000209020 | Резистор 0603x4 5% 10 kΩ YC164-JR-0710KL (EXB-38V1 |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000234550 | Переключатель A6S-4102-H (219-4LPST) (SD04H0SB), R |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000677520 | Переключатель EVQ-Q2K03W, RoHS |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000234090 | Разъем для тестирования VERO 20-2137 Farnell: 8731 |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000220160 | Диод NUP4302MR6T1G (SP724AHTG) RoHS |  | CP00000000687780 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000676830 | Микросхема LM4906MM/NOPB, RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000686680 | Микросхема AP62301WU-7, RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000136350 | Микросхема TPS2115APWR RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000356760 | Микросхема ADuM1281CRZ (ISO7221MD), RoHS |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000136450 | Микросхема SN65HVD1050D (TJA1050T) RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000673990 | Микросхема LT3748IMS#PBF, RoHS |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000462110 | Плата печатная PCB IG416-1 |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000462180 | Ферритовый сердечник ELP 22/6/16 N87 Epcos B66285G |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000462210 | Ферритовый сердечник I 22/2.5/16 N87 Epcos B66285P |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000754870 | Зажим для феррита (Скоба) Epcos B65804P2204X000 (6 |  | CP00000000687780 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000478230 | FR4135PP Препрег 250x350x0.2mm, Стеклотканевая фол |  | CP00000000687780 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000258860 | Разъем SL1-002-S116/01-55 (PLS-2) (61300211121) (6 |  | CP00000000687780 | 8 | ШТ | Покупка
CP00000000531660 | Плата печатная IG393-3с | Да | CP00000000738240 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000495160 | Плата печатная PCB IG393-3 |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674830 | Конденсатор 0805 X5R 10µF 16V (0805YD106KAT2A) (GR |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000218090 | Конденсатор 0603 X7R 0,01µF 50V C0603C103K5RAC (C1 |  | CP00000000531660 | 11 | ШТ | Покупка
CP00000000355700 | Конденсатор 0402 X7R 0,1µF 16V 10% GRM155R71C104KA |  | CP00000000531660 | 30 | ШТ | Покупка
CP00000000218110 | Конденсатор 0603 X7R 0,1µF 50V 06035C104KAT2A (060 |  | CP00000000531660 | 12 | ШТ | Покупка
CP00000000218310 | Конденсатор 0805 X7R 10 nF 250 V CGA4J3X7R2E103K ( |  | CP00000000531660 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000205200 | Конденсатор 0603 NPO 39pF 50V B37930K5390J060 (C16 |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000329470 | Конденсатор 0402 X7R 0,01µF 50V 10% GRM155R71H103K |  | CP00000000531660 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000676320 | Конденсатор 0402 X5R 1µF 16V 10% CL05A105KO5NNNC ( |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000218080 | Конденсатор 0603 X5R 2,2µF 16V EMK107BJ225KA (GRM1 |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000218160 | Конденсатор 0603 X7R 4700pF 50V C0603C472K5RAC (C1 |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000218170 | Конденсатор 0603 NPO 47pF 50V C0603C470J5GAC (C160 |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000205350 | Конденсатор EEEFK1A151P 150 µFx10V (UCD1A151MCL1GS |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000185690 | Конденсатор 0603 NPO 220 pF 50V C0603C221J5GAC (C1 |  | CP00000000531660 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000205170 | Конденсатор 0603 X5R 4,7µF 10 V (C1608X5R1A475K) ( |  | CP00000000531660 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000219350 | Конденсатор 0603 1µF 6,3V NFM18PC105R0J3 (NFM18PC1 |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000753690 | Конденсатор 0603 X5R 10µF 10V C1608X5R1A106M (LMK1 |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000223710 | Светодиод SML-210MTT86 (LTST-C170KGKT) (HSMG-C170) |  | CP00000000531660 | 7 | ШТ | Покупка
CP00000000234120 | Диод PESD1CAN,215 (NUP2105LT1G) RoHS |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000234010 | Клеммы WEIDMUELLER 1825640000, RoHS |  | CP00000000531660 | 6 | КОМПЛЕКТ | Покупка
CP00000000234000 | Клеммы WEIDMUELLER 1825650000, RoHS |  | CP00000000531660 | 2 | КОМПЛЕКТ | Покупка
CP00000000674880 | Разъем 20021221-00010C4LF (TFM-105-02-S-D), RoHS |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674870 | Разъем 20021121-00010C4LF (M50-3600542M50-3600542) |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000495020 | Разъем TE Connectivity 1761681-7, RoHS |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000415350 | Разъем JST B4B-EH-A(LF)(SN), RoHS |  | CP00000000531660 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000674860 | Разъем D09P24A4GV00LF (3-338309-2) (09651617713), |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000219440 | Разъем 0878980204 (78540-202HLF) (GBC02SABN-M30), |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000258860 | Разъем SL1-002-S116/01-11 (PLS-2) |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000219450 | Разъем 1909763-1 (1566230-1) (128-0711-201) (U.FL- |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000770590 | Дроссель BLM21AG102SN1 (74279205) (1-1624117-9), R |  | CP00000000531660 | 12 | ШТ | Покупка
CP00000000220880 | Дроссель DLW31SN222SQ2L (744232222), RoHS |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000490610 | Дроссель BLM18AG102SN1D (MMZ1608S102ATA00) (PE-060 |  | CP00000000531660 | 5 | ШТ | Покупка
CP00000000220900 | Дроссель Wurth Electronics BLM18PG181SN1D (BKP1608 |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000675190 | Транзистор N7002KT1G (2N7002K,215) (2N7002K-T1-E3) |  | CP00000000531660 | 7 | ШТ | Покупка
CP00000000221550 | Резистор 1206 1% 10 kΩ RC1206FR-0710KL (CRCW120610 |  | CP00000000531660 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000208990 | Резистор 0603 1% 510 Ω RC0603FR-07510RL (CRCW06035 |  | CP00000000531660 | 5 | ШТ | Покупка
CP00000000221250 | Резистор 0603 1% 10 kΩ RC0603FR-0710KL (CRCW060310 |  | CP00000000531660 | 28 | ШТ | Покупка
CP00000000208900 | Резистор 0603 1% 1 kΩ RC0603FR-071KL (CRCW06031K00 |  | CP00000000531660 | 9 | ШТ | Покупка
CP00000000222120 | Резистор 0603 1% 47 kΩ RC0603FR-0747KL (CRCW060347 |  | CP00000000531660 | 5 | ШТ | Покупка
CP00000000323450 | Резистор 0603 1% 200 Ω RC0603FR-07200RL (CRCW06032 |  | CP00000000531660 | 7 | ШТ | Покупка
CP00000000221820 | Резистор 0603 1% 33 Ω RC0603FR-0733RL (CRCW060333R |  | CP00000000531660 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000208920 | Резистор 0603 1% 2 kΩ RC0603FR-072KL (CRCW06032K00 |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000221700 | Резистор 0603 1% 0 Ω RC0603FR-070RL (CRCW06030000Z |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000208130 | Резистор 0805 1% 62 Ω CRCW080562R0FK (RC0805FR-076 |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000222290 | Резистор 0603 5% 4,7 MΩ RC0603JR-074M7L (CRCW06034 |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000223640 | Резистор 0603 1% 100 kΩ RC0603FR-07100KL (CRCW0603 |  | CP00000000531660 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000222060 | Резистор 0603 1% 240 kΩ RC0603FR-07240KL (CRCW0603 |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000222100 | Резистор 0603 1% 39 kΩ RC0603FR-0739KL (CRCW060339 |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000222080 | Резистор 0603 1% 300 Ω RC0603FR-07300RL (CRCW06033 |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000208270 | Резистор 0603 1% 4,7 kΩ RC0603FR-074K7L (CRCW06034 |  | CP00000000531660 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000323430 | Разъем для тестирования 5016; 5018 (5000 per reel) |  | CP00000000531660 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000663590 | Микросхема STM32F205RBT6 (STM32F205RBT7), (STM32F2 |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000356760 | Микросхема ADuM1281CRZ (ISO7221MD), RoHS |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000136450 | Микросхема SN65HVD1050D (TJA1050T) RoHS |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000220340 | Микросхема FOD817A3SD (HCPL-817-56AE), RoHS |  | CP00000000531660 | 5 | ШТ | Покупка
CP00000000474580 | Преобразователь NTE0505MC (R1S-0505) (R1SX-0505), |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000356770 | Микросхема SN74LVC2G14DBVR (74LVC2G14GV,125) (74LV |  | CP00000000531660 | 7 | ШТ | Покупка
CP00000000323630 | Микросхема SN74HC02DR (74HC02D,653) (74HC02DR2G), |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000634660 | Микросхема SN74LVC1G86DCKR (74LVC1G86SE-7) (74LVC1 |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000149260 | Микросхема OPA380AIDGK RoHS |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000149200 | Микросхема DS1881E-050+, RoHS |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000149180 | Микросхема OPA376AIDBVT RoHS |  | CP00000000531660 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000866570 | Микросхема LM2664M6/NOPB RoHS |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000356600 | Микросхема LT1461BIS8-3.3#TRPBF (REF196GSZ-REEL)(R |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000627760 | Микросхема FM25L16B-GTR RoHS |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000627870 | Резонатор ABLS-12.000MHZ-B2-T (HCM49 12.000MABJ-UT |  | CP00000000531660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000562970 | Лента светодиодная с платой IP1428 (ЭИП 1704.265.0 |  | CP00000000738240 | 2 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000550970 | Держатель ЭИП 1704.250.001-00 |  | CP00000000562970 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000174260 | Поликарбонат лист 2 мм мон. |  | CP00000000550970 | 0.004 | ЛИСТ | Покупка
CP00000000746850 | Лента светодиодная синяя RTW-SE-A120-8MM 24V BLUE |  | CP00000000562970 | 0.17 | М | Покупка
CP00000000802470 | эмс Печатная плата IP1428-1a |  | CP00000000562970 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000802420 | Плата печатная PCB IP1428-1 |  | CP00000000802470 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000707730 | Резистор 1206 1% 100Ω RC1206FR-07100RL (CRCW120610 |  | CP00000000802470 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000223040 | Резистор 1206 1% 100Ω RC1206FR-07100RL (CRCW120610 |  | CP00000000802470 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000467820 | Разъем Phoenix 1725656, RoHS |  | CP00000000802470 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000453550 | Кабель 10 (ЭИП 1563.310.000-00) |  | CP00000000738240 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000428610 | Разъем TE Connectivity 2-215911-0, RoHS |  | CP00000000453550 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000422850 | Передняя панель U2 1643.063.000-00 \ Allied Hills |  | CP00000000453550 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000718090 | Базовая сборка РЭК 1676.220 (кит.пластик) |  | CP00000000738230 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000717170 | Феррит Wurth 7427153 |  | CP00000000718090 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000109010 | Выключатель \ DD11.0121.1110 |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000454240 | Патч корд CABEUS PC-UTP-RJ45-CAT.5E-1M-BL, RoHS |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000325730 | Шайба переходная ЭИП 1563.200.019-00 |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000041260 | Круг Д16Т Ф16 |  | CP00000000325730 | 0.002 | КГ | Покупка
CP00000000413850 | Адаптер FC-FC, SM, с квадратным фланцем, керамика, |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000439470 | Фильтр цепи питания Schaffner FN2030B-20-06 |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000099850 | Патрон предохранителя 2-полюсный Schurter 4301.140 |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000098630 | Розетка \ POAG-ID6 |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000424200 | Разъем ES&S STE-IP67-VM-RJ45-FEM-PANEL-G-P-UNV, Ro |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000422860 | Ножка приборная 1563.200.017-00 \ Allied Hills |  | CP00000000718090 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000250190 | Опора ЭИП1491.059.000 СБ |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000498190 | Плита Д16Т 25х1200х172 (заготовка) |  | CP00000000250190 | 0.48 | КГ | Покупка
CP00000000175870 | Подшипник скольжения GSM-0608-13 |  | CP00000000250190 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000396210 | Уголок ЭИП 1563.161.000-00 |  | CP00000000718090 | 1 | КОМПЛЕКТ | Произв. заказ
CP00000000144750 | Лист АМГ3 М 1,5 |  | CP00000000396210 | 0.11 | КГ | Покупка
CP00000000396220 | Панель задняя U1 ЭИП 1563.162.000-00 |  | CP00000000746680 | 1 | КОМПЛЕКТ | Произв. заказ
CP00000000877030 | Панель задняя U1 ЭИП 1563.162.001-00 |  | CP00000000396220 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000085480 | Лист Ст08ПС 1,5х1250х2500 (х\к) |  | CP00000000877030 | 1.47 | КГ | Покупка
CP00000000197580 | Гайка резьбовая запрессовочная с зубчатой накаткой |  | CP00000000396220 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000197590 | Гайка резьбовая запрессовочная с зубчатой накаткой |  | CP00000000396220 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000197600 | Контакт заземления однолепесковый 30-10-063РА |  | CP00000000396220 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000396230 | Уголок задний правый ЭИП 1563.163.000-00 |  | CP00000000718090 | 1 | КОМПЛЕКТ | Произв. заказ
CP00000000085470 | Лист Ст08ПС 2х1250х2500(х\к ) |  | CP00000000396230 | 0.094 | КГ | Покупка
CP00000000396240 | Уголок задний левый ЭИП 1563.164.000-00 |  | CP00000000718090 | 1 | КОМПЛЕКТ | Произв. заказ
CP00000000085470 | Лист Ст08ПС 2х1250х2500(х\к ) |  | CP00000000396240 | 0.094 | КГ | Покупка
CP00000000197590 | Гайка резьбовая запрессовочная с зубчатой накаткой |  | CP00000000396240 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000740520 | Уголок левый ЭИП 1563.166.000-01 |  | CP00000000718090 | 1 | КОМПЛЕКТ | Произв. заказ
CP00000000085470 | Лист Ст08ПС 2х1250х2500(х\к ) |  | CP00000000740520 | 0.103 | КГ | Покупка
CP00000000197590 | Гайка резьбовая запрессовочная с зубчатой накаткой |  | CP00000000740520 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000740530 | Уголок правый ЭИП 1563.165.000-01 |  | CP00000000718090 | 1 | КОМПЛЕКТ | Произв. заказ
CP00000000085470 | Лист Ст08ПС 2х1250х2500(х\к ) |  | CP00000000740530 | 0.103 | КГ | Покупка
CP00000000197590 | Гайка резьбовая запрессовочная с зубчатой накаткой |  | CP00000000740530 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000082300 | Лист перфорированный ЭИП 1491.000.055 |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000085480 | Лист Ст08ПС 1,5х1250х2500 (х\к) |  | CP00000000082300 | 1.22 | КГ | Покупка
CP00000000396140 | Шасси ЭИП 1563.150.001-00 |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000087670 | Лист Д16Т 4,0 |  | CP00000000396140 | 2.9 | КГ | Покупка
CP00000000396170 | Уголок ЭИП 1563.150.004-00 |  | CP00000000718090 | 4 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000085110 | Плита Д16Т 16 |  | CP00000000396170 | 0.148 | КГ | Покупка
CP00000000396190 | Кронштейн ЭИП 1563.150.006-00 |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000144740 | Лист АМГ3 М 3,0 |  | CP00000000396190 | 0.089 | КГ | Покупка
CP00000000420540 | Держатель ЭИП 1643.342.040-00 |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000041350 | Круг Д16Т Ф60 |  | CP00000000420540 | 0.464 | КГ | Покупка
CP00000000449930 | Пластина ЭИП 1676.150.001-00 |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000476970 | Плита Д16Т 20х1200х3000мм |  | CP00000000476970 | 0.35 | КГ | Покупка
CP00000000745520 | Рейка правая ЭИП 1676.151.000-00 |  | CP00000000718090 | 1 | КОМПЛЕКТ | Произв. заказ
CP00000000745510 | Рейка правая ЭИП 1676.151.001-00 |  | CP00000000745520 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000144740 | Лист АМГ3 М 3,0 |  | CP00000000745510 | 1.67 | КГ | Покупка
CP00000000740820 | Рейка левая ЭИП 1676.150.003-01 |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000144740 | Лист АМГ3 М 3,0 |  | CP00000000740820 | 0.419 | КГ | Покупка
CP00000000746640 | Кабель питания (ЭИП 1563.370.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000450960 | Разъем Phoenix 3240538, C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 |  | CP00000000746640 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000428670 | Клемма MOLEX 193230004, RoHS |  | CP00000000746640 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000451720 | Кабель заземления фильтра (ЭИП 1676.302.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000450960 | Разъем Phoenix 3240538, C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 |  | CP00000000451720 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000451740 | Кабель фильтра (ЭИП 1676.303.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000428570 | Клемма C-SCFFI 1,5/4,8X0,8 PHOENIX CONTACT 3240537 |  | CP00000000451740 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000451750 | Кабель 1 (ЭИП 1563.301.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000098600 | Разъем Phoenix 1554209, SACC-M 8MR-4CON-M |  | CP00000000451750 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000094430 | Разъем Micro-Fit 3.0™ MOLEX 43645-0700 |  | CP00000000451750 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000451760 | Кабель 2 (ЭИП 1563.302.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000092550 | Разъем TE CONNECTIVITY / AMP - 5-747904-2 - CONNEC |  | CP00000000451760 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000451770 | Кабель 3 (ЭИП 1643.303.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000573630 | Зажим доработка ЭИП 1563.303.001-00 |  | CP00000000451770 | 3 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000015850 | Зажим для разгрузки провода от натяжения TE Con 0- |  | CP00000000573630 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000428250 | Разъем TE Connectivity 1658612-4, RoHS |  | CP00000000451770 | 5 | ШТ | Покупка
CP00000000563000 | Кабель 4 (ЭИП 1704.304.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000738390 | Корпус разъема SMICO SO-H3A-TK-2B-M20 |  | CP00000000563000 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000742290 | Вставка разъема SMICO HQV-002.2-F (4-10mm2) |  | CP00000000563000 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000150030 | Провод UL(MTW)-CSA-HAR-ADER RD 10AWG, 1x6mm2 (крас |  | CP00000000563000 | 0.7 | М | Покупка
CP00000000104830 | Провод UL(MTW)-CSA-HAR-ADER BK 10AWG, 1x6mm2 (черн |  | CP00000000563000 | 0.8 | М | Покупка
CP00000000105310 | Провод H07V-K, GRN/YEL, 6мм |  | CP00000000563000 | 0.35 | М | Покупка
CP00000000451790 | Кабель 6 (ЭИП 1563.306.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000428580 | Клемма C-SCFFI 6/6,3X0,8 PHOENIX CONTACT 3240541, |  | CP00000000451790 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000451800 | Кабель 7 (ЭИП 1563.307.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000428620 | Разъем TE Connectivity 5-747913-2, RoHS |  | CP00000000451800 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000256280 | Корпус разъема D-SUB 25 конт. 09 67 025 0442 (Hart |  | CP00000000451800 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000451810 | Кабель 8 (ЭИП 1563.308.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000428570 | Клемма C-SCFFI 1,5/4,8X0,8 PHOENIX CONTACT 3240537 |  | CP00000000451810 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000451820 | Кабель 9 (ЭИП 1563.309.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000428590 | Наконечник гильза H0,25/10 HBL 0.25mm² 6mm Weidmul |  | CP00000000451820 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000746650 | Кабель 11 (ЭИП 1563.371.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000528450 | Клемма MOLEX 193230013, RoHS |  | CP00000000746650 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000428650 | Клемма MOLEX 193230012, RoHS |  | CP00000000746650 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000150030 | Провод UL(MTW)-CSA-HAR-ADER RD 10AWG, 1x6mm2 (крас |  | CP00000000746650 | 0.4 | М | Покупка
CP00000000746660 | Кабель 11-01 (ЭИП 1563.371.000-01) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000528450 | Клемма MOLEX 193230013, RoHS |  | CP00000000746660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000428650 | Клемма MOLEX 193230012, RoHS |  | CP00000000746660 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000104830 | Провод UL(MTW)-CSA-HAR-ADER BK 10AWG, 1x6mm2 (черн |  | CP00000000746660 | 0.35 | М | Покупка
CP00000000746670 | Кабель 12 (ЭИП 1563.372.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000285110 | Разъем MOLEX 0430250200, RoHS |  | CP00000000746670 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000559670 | Кольцо ферритовое Wurth 74270113 |  | CP00000000746670 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000104290 | Провод MX20-1932/RED (красный) |  | CP00000000746670 | 0.7 | М | Покупка
CP00000000104300 | Провод MX20-1932/BLUE(голубой) |  | CP00000000746670 | 0.7 | М | Покупка
CP00000000746680 | Кабель 14 (ЭИП 1563.374.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000094650 | Разъем MOLEX 51110-1651 |  | CP00000000746680 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000700870 | Разъем DF11-6DS-2С |  | CP00000000746680 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000387180 | Блок контактов APEM A0152B |  | CP00000000746680 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000109060 | Кнопка останова \ XA1E-BV302-R |  | CP00000000746680 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000451880 | Кабель 16 (ЭИП 1643.316.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000093230 | Разъем SL™ MOLEX 05057-9402 |  | CP00000000451880 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000094850 | Разъем SL™ MOLEX 1602-1110 |  | CP00000000451880 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000451890 | Кабель заземления (ЭИП 1563.321.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000428660 | Клемма MOLEX 193230014, RoHS |  | CP00000000451890 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000747070 | Кабель интерлока (1563.375.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000095120 | Разъем PTSM 0,5/ 4-PI-2,5 WH - 1709452 |  | CP00000000747070 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000098610 | Разъем PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - 1709460 |  | CP00000000747070 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000093430 | Разъем Milli-Grid™ 2.00mm, MOLEX 51110-2051 |  | CP00000000747070 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000094650 | Разъем MOLEX 51110-1651 |  | CP00000000747070 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000093480 | Разъем SMT Molex 51021-0300, RoHS |  | CP00000000747070 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000539880 | Кабель педали 2 (ЭИП 1643.325.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000317860 | Разъем PTSM 0,5/ 7-PI-2,5 WH - 1709455 |  | CP00000000539880 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000317870 | Разъем PTSM 0,5/ 7-PL-2,5 WH - 1709464 |  | CP00000000539880 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000746870 | Блок питания подготовленный MeanWell NMP1K2-HEEEEE |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000723150 | Шина соединительная MEAN WELL FAS-005 |  | CP00000000746870 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000781840 | Источник питания MEAN WELL NMP1K2-HEEEEE-00 модуль |  | CP00000000746870 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000745850 | Пластина платы БП нижняя ЭИП 1676.150.005-02 |  | CP00000000746870 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000521810 | Лист АМГ3 12х1200х3000 |  | CP00000000745850 | 0.022 | КГ | Покупка
CP00000000745860 | Пластина платы БП ЭИП 1676.150.005-01 |  | CP00000000746870 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000521810 | Лист АМГ3 12х1200х3000 |  | CP00000000745860 | 0.022 | КГ | Покупка
CP00000000743300 | эмс Печатная плата IP1665-1 |  | CP00000000746870 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000743290 | Плата печатная PCB IP1665-1 |  | CP00000000743300 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000725760 | Твердотельное реле G3VM-353D, RoHS |  | CP00000000743300 | 5 | ШТ | Покупка
CP00000000208700 | Резистор 0805 1% 2 kΩ CRCW08052K00FK (RC0805FR-072 |  | CP00000000743300 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000540030 | Разъем MOLEX 53398-0371, RoHS |  | CP00000000743300 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000725980 | Разъём DF11-10DS-2DSA(05), RoHS |  | CP00000000743300 | 5 | ШТ | Покупка
CP00000000244890 | эмс Печатная плата IP1427 | Да | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000244350 | Плата печатная PCB IP1427 |  | CP00000000244890 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000168140 | Преобразователь TMH2412S, RoHS |  | CP00000000244890 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000002800 | Конденсатор 1206 X7R 2,2 µF |  | CP00000000244890 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000003000 | Конденсатор 1206 X7R 10µF 50V |  | CP00000000244890 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000871190 | Клеммник DG308-2.54-02P-14-00A(H), DEGSON, 500, Ro |  | CP00000000244890 | 7 | ШТ | Покупка
CP00000000681590 | эмс Печатная плата IP1606 | Да | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000681290 | Плата печатная PCB IP1606 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000675990 | Микросхема FM25L04B-G, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000219360 | Конденсатор ESR EEEFK1V151P 150 µFx35V |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000574670 | Конденсатор 330uF 20% 35V UCW1V331MNL1GS (EEE-FP1V |  | CP00000000681590 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000218130 | Конденсатор 0603 X7R 22nF 50V C0603C223K5RAC (GRM1 |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000551440 | Конденсатор 0603 X7R 47nF 50V 10% GCM188R71H473KA5 |  | CP00000000681590 | 10 | ШТ | Покупка
CP00000000218110 | Конденсатор 0603 X7R 0,1µF 50V 06035C104KAT2A (060 |  | CP00000000681590 | 40 | ШТ | Покупка
CP00000000474270 | Конденсатор 0603 X7R 0,47µF 25V GRM188R71E474K (TM |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000217950 | Конденсатор 0603 NPO 100 pF 50V C0603C101J5GAC (C1 |  | CP00000000681590 | 67 | ШТ | Покупка
CP00000000674470 | Конденсатор 0603 X5R 1µF±10% 50V (UMK107BJ105KA-T) |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000205130 | Конденсатор 0603 X7R 1µF 16V GRM188R71C105KA12D (E |  | CP00000000681590 | 11 | ШТ | Покупка
CP00000000218010 | Конденсатор 0603 NPO 33 pF 50V C0603C330J5GAC (GRM |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000218090 | Конденсатор 0603 X7R 0,01µF 50V C0603C103K5RAC (C1 |  | CP00000000681590 | 71 | ШТ | Покупка
CP00000000205190 | Конденсатор 0603 NPO 470 pF 50V B37930K5471J060 (C |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000195330 | Конденсатор 0805 X7R 0,1 µF 50 V (C0805C104K5RAC) |  | CP00000000681590 | 7 | ШТ | Покупка
CP00000000423460 | Конденсатор 0805 X7R 0,22µF 100V C0805C224K1RACTU, |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000217900 | Конденсатор 0805 X7R 0,22 µF 50 V C0805C224K5RAC ( |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000218650 | Конденсатор 0805 X7R 0,33 µF 50 V GRM219R71H334KA8 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000653280 | Конденсатор 0805 0,47uF 10% 50V X7R C0805C474K5RAC |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674830 | Конденсатор 0805 X5R 10uF±10% 16V (0805YD106KAT2A) |  | CP00000000681590 | 8 | ШТ | Покупка
CP00000000295560 | Конденсатор 0805 X5R 25V 22µF ±20% (GRM21BR61E226M |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000474130 | Конденсатор 0805 X5R 4,7µF 16V EMK212BJ475KG-T (GR |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000674800 | Конденсатор 0805 X5R 47uF±20% 6,3V (C0805C476M9PA) |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000674430 | Конденсатор 1206 X7T 0,22uF±10% 250V (C3216X7T2E22 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674440 | Конденсатор 1206 X7R 0,56µF±10% 50V (C1206C564K5RA |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000749410 | Конденсатор 1210 X5R 47 µF 16V GRM32ER61C476ME15L |  | CP00000000681590 | 8 | ШТ | Покупка
CP00000000674500 | Конденсатор 0805 X7R 2,2µF±20% 35V (C2012X7R1V225M |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000356260 | Конденсатор 1210 X7S 10µFx 50V 10% C3225X7S1H106K2 |  | CP00000000681590 | 6 | ШТ | Покупка
CP00000000219120 | Конденсатор 2225 X7R 1.2 µF 200V C2225X125K2RACTU |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000674860 | Разъём 3-338309-2, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000356930 | Разъем SI-50154-F (J1012F21CNL), RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674880 | Разъём 20021221-00010C4LF, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674870 | Разъём 20021121-00010C4LF, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674640 | Разъём 878325722, RoHS |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000674690 | Разъём 878325922 (878322014), RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674910 | Разъём 43650-0713 (43650-0712), RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000675080 | Разъём 87220-2 (78511-102HLF), RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674740 | Разъём 70543-0001, RoHS |  | CP00000000681590 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000675160 | Разъём 43045-0213, RoHS |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000551950 | Разъем 2303-6211-TG (78511-103HLF) (87220-3) (8722 |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000675060 | Разъём 087831-5241, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000677300 | Разъём перемычка M7581-05, RoHS |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000586460 | Разъём 225701 (7461112), (LFPE0803), RoHS |  | CP00000000681590 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000674380 | Разъем для тестирования Keystone 5017 (5015) |  | CP00000000681590 | 17 | ШТ | Покупка
CP00000000674280 | Микросхема RP-2405S, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000627870 | Кварц (ABLS-12.000MHZ-B2-T, HCM4912000000ABJT), Ro |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000675180 | Диод DFLS1200-7 (DFLS1200Q-7), RoHS |  | CP00000000681590 | 11 | ШТ | Покупка
CP00000000674970 | Диод DFLS130L-7, RoHS |  | CP00000000681590 | 6 | ШТ | Покупка
CP00000000674990 | Диод MBRA160T3G (SS16L_R1_00001), RoHS |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000582670 | Диод 3A 40V B340LA-13-F, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674930 | Диод CDBW46-G (BAT46W-7-F), RoHS |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000219950 | Диод MBR0560-TP (SBR0560S1-7) (STPS0560Z) RoHS |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000219770 | Диод BAT54XV2T (BAT54KFILM) (BAT54WX-TP), RoHS |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000674950 | Диод SS2150-LTP, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000675170 | Диод ES1D, RoHS |  | CP00000000681590 | 8 | ШТ | Покупка
CP00000000219860 | Диод BZX84C4V7LT1G (BZX84-C4V7) (BZX84C4V7-7) RoHS |  | CP00000000681590 | 5 | ШТ | Покупка
CP00000000653310 | Диод BZX84C5V1LT3G, RoHS |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000220880 | Дроссель DLW31SN222SQ2L (744232222), RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000220900 | Дроссель Wurth Electronics BLM18PG181SN1D (BKP1608 |  | CP00000000681590 | 72 | ШТ | Покупка
CP00000000220240 | Предохранитель MICROSMD010F-2, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000676000 | Предохранитель 0ZCH0075AF2E (1210L075/24PR), RoHS |  | CP00000000681590 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000675050 | Предохранитель 0,35A (1812L035/30DR), RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674100 | Микросхема SN74LVC1G123DCTR, RoHS |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000509390 | Микросхема TPS3820-33DBVR, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000225720 | Микросхема SN74LVC1G08DBVR RoHS |  | CP00000000681590 | 6 | ШТ | Покупка
CP00000000509380 | Микросхема SN74LVC1G11DCKR, RoHS |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000662570 | Микросхема LMV331IDBVR, LMV331M5/NOPB, LMV331M5X/N |  | CP00000000681590 | 5 | ШТ | Покупка
CP00000000674300 | Микросхема LTM8022EV#PBF, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000633890 | Микросхема SN74LVC2G74DCTR, RoHS |  | CP00000000681590 | 5 | ШТ | Покупка
CP00000000675960 | Микросхема LM2903M/NOPB, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000598230 | Микросхема SN74LVC1G86DBVR, RoHS |  | CP00000000681590 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000220460 | Микросхема SST26VF032BT-104I/SM (SST25VF032B-80-4I |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000673990 | Микросхема LT3748IMS#PBF, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000136450 | Микросхема SN65HVD1050D (TJA1050T) RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674140 | Микросхема SN74LVC1G04DBVR, RoHS |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000674010 | Микросхема SN74LVC1G17DBVR, RoHS |  | CP00000000681590 | 8 | ШТ | Покупка
CP00000000674020 | Микросхема SN74LVC1G32DBVR, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000675970 | Микросхема LPC1768FBD100,551 (LPC1768FBD100,557), |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674320 | Микросхема SN74LVC1G00DBVR, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674180 | Микросхема LM7301IM5/NOPB, RoHS |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000674030 | Микросхема MAX860ESA+, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674290 | Микросхема TC642EOA, RoHS |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000674230 | Микросхема FAN3100CSX, RoHS |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000011450 | Микросхема LT3573EMSE |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000220650 | Микросхема LM61BIM3X/NOPB (LM61BIM3/NOPB), RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000149120 | Микросхема DP83848JSQ, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674310 | Микросхема LM4040A30IDBZR, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000220750 | Микросхема ADUM1201ARZ (ISO7221AD) (Si8422AB-D-IS) |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000673950 | Микросхема AMC1200SDUB (AMC1200SDUBR), (AMC1200STD |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000673940 | Микросхема TCMT1107 (HMHA2801AR2V), RoHS |  | CP00000000681590 | 34 | ШТ | Покупка
CP00000000673960 | Микросхема HCNW137-500E, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000223710 | Светодиод SML-210MTT86 (LTST-C170KGKT) (HSMG-C170) |  | CP00000000681590 | 13 | ШТ | Покупка
CP00000000675100 | Светодиод Оранжевый SML-211DTT86 (LTST-C170AKT), R |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000234490 | Светодиод SML-210VTT86 (LTST-C170KRKT) (HSMH-C170) |  | CP00000000681590 | 5 | ШТ | Покупка
CP00000000221080 | Резонатор CB3LV-3I-50M0000 (ECS-3953M-500-BN-TR) 5 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000677280 | Резистор 0201 1% 50mW 2,4kΩ (ERJ-1GNF2401C), RoHS |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000221700 | Резистор 0603 1% 0 Ω RC0603FR-070RL (CRCW06030000Z |  | CP00000000681590 | 14 | ШТ | Покупка
CP00000000208950 | Резистор 0603 1% 1,2 kΩ RC0603FR-071K2L (CRCW06031 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000221920 | Резистор 0603 1% 1,3 kΩ RC0603FR-071K3L (CRCW06031 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000677290 | Резистор 0603 1% 100mW 1,4kΩ (ERJ-3EKF1401V), RoHS |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000582970 | Резистор 0603 1% 1,5 kΩ RC0603FR-071K5L (CRCW06031 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674530 | Резистор 0603 10.7KOhms 1% 100mW±100ppm/°C |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000223640 | Резистор 0603 1% 100 kΩ RC0603FR-07100KL (CRCW0603 |  | CP00000000681590 | 5 | ШТ | Покупка
CP00000000208930 | Резистор 0603 1% 100 Ω RC0603FR-07100RL (CRCW06031 |  | CP00000000681590 | 7 | ШТ | Покупка
CP00000000221250 | Резистор 0603 1% 10 kΩ RC0603FR-0710KL (CRCW060310 |  | CP00000000681590 | 56 | ШТ | Покупка
CP00000000674770 | Резистор 0603 113KOhms 1% 100mW±100PPM/°C |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000587470 | Резистор 0603 1% 115KOhms 100mW ERJ-3EKF1153V(RMCF |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000221990 | Резистор 0603 1% 120 Ω RC0603FR-07120RL (CRCW06031 |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000221970 | Резистор 0603 1% 12 kΩ RC0603FR-0712KL (CRCW060312 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000221460 | Резистор 0603 1% 130 kΩ RC0603FR-07130KL (CRCW0603 |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000572740 | Резистор 0603 1% 0,1W 130Ω RC0603FR-07130RL, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674960 | Резистор 0603 1% 100mW 14KOhms (ERJ-3EKF1402V), Ro |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000677270 | Резистор 0603 1% 100mW 15,8kΩ (ERJ-3EKF1582V), RoH |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000674810 | Резистор 0603 154KOhms (ERJ-3EKF1543V) 1% 100mW±10 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000223440 | Резистор 0603 1% 160kΩ RC0603FR-07160KL (CRCW06031 |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000674570 | Резистор 0603 169Ohms 1% 100mW±100PPM/°C |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000208900 | Резистор 0603 1% 1 kΩ RC0603FR-071KL (CRCW06031K00 |  | CP00000000681590 | 30 | ШТ | Покупка
CP00000000208330 | Резистор 0603 1% 1 MΩ RC0603FR-071ML (CRCW06031M00 |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000187350 | Резистор 0603 1% 2,2 kΩ RC0603FR-072K2L (CRCW06032 |  | CP00000000681590 | 6 | ШТ | Покупка
CP00000000323450 | Резистор 0603 1% 200 Ω RC0603FR-07200RL (CRCW06032 |  | CP00000000681590 | 6 | ШТ | Покупка
CP00000000323470 | Резистор 0603 1% 20kΩ RC0603FR-0720KL (CRCW060320K |  | CP00000000681590 | 7 | ШТ | Покупка
CP00000000208960 | Резистор 0603 1% 20 Ω RC0603FR-0720RL (CRCW060320R |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000221730 | Резистор 0603 1% 22 kΩ RC0603FR-0722KL (CRCW060322 |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000674520 | Резистор 0603 25.5KOhms 1% 100mW±100ppm/°C |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674900 | Резистор 0603 1% 0.1W 26.1KOhms (ERJ-3EKF2612V), |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000222080 | Резистор 0603 1% 300 Ω RC0603FR-07300RL (CRCW06033 |  | CP00000000681590 | 5 | ШТ | Покупка
CP00000000221440 | Резистор 0603 1% 30 kΩ RC0603FR-0730KL (CRCW060330 |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000221910 | Резистор 0603 1% 330 Ω RC0603FR-07330RL (CRCW06033 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000677260 | Резистор 0603 1% 33kΩ 100mW (ERJ-3EKF3302V), RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000222850 | Резистор 0603 1% 360 kΩ RC0603FR-07360KL (CRCW0603 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000222110 | Резистор 0603 1% 390 Ω RC0603FR-07390RL (CRCW06033 |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000222100 | Резистор 0603 1% 39 kΩ RC0603FR-0739KL (CRCW060339 |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000187380 | Резистор 0603 1% 3 kΩ RC0603FR-073KL (CRCW06033K00 |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000208270 | Резистор 0603 1% 4,7 kΩ RC0603FR-074K7L (CRCW06034 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000677250 | Резистор 0603 1% 100mW 41,2kΩ (RC0603FR-0741K2L), |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674890 | Резистор 0603 42.2KOhms (RC0603FR-0742K2L 1% 100mW |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000221360 | Резистор 0603 1% 470 Ω RC0603FR-07470RL (CRCW06034 |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000355790 | Резистор 0603 1% 49.9Ω RC0603FR-0749R9L (CRCW06034 |  | CP00000000681590 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000422030 | Резистор 0603 1% 510 kΩ RC0603FR-07510KL (CRCW0603 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000222140 | Резистор 0603 1% 51 kΩ RC0603FR-0751KL (CRCW060351 |  | CP00000000681590 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000674840 | Резистор 0603 52.3KOhms (ERJ-3EKF5232V) 1% 100mW±1 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674760 | Резистор 0603 6.04KOhms 1% 100mW±100PPM/°C |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000332400 | Резистор 0603 1% 62kΩ RC0603FR-0762KL (CRCW060362K |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000680940 | Резистор 0603 1% 100mW 62Ω(ERJ-3EKF62R0V), RoHS |  | CP00000000681590 | 5 | ШТ | Покупка
CP00000000601530 | Резистор 0603 1% 64,9kΩ ERJ-3EKF6492V, (RC0603FR-0 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674750 | Резистор 0603 680KOhms 1% 100mW±100PPM/°C |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000222170 | Резистор 0603 1% 68kΩ RC0603FR-0768KL (CRCW060368K |  | CP00000000681590 | 7 | ШТ | Покупка
CP00000000674650 | Резистор 0603 7.15KOhms 1% 100mW±100ppm/°C |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000222200 | Резистор 0603 1% 750Ω RC0603FR-07750RL (CRCW060375 |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000222190 | Резистор 0603 1% 75 kΩ RC0603FR-0775KL (CRCW060375 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674730 | Резистор 0603 8.06KOhms 1% 100mW±100PPM/°C |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000222210 | Резистор 0603 1% 8,2 kΩ RC0603FR-078K2L (CRCW06038 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674920 | Резистор 0603 1% 825Ohms (ERJ-3EKF8250V), RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000222220 | Резистор 0603 1% 82 kΩ RC0603FR-0782KL (CRCW060382 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000221320 | Резистор 0603 1% 82 Ω RC0603FR-0782RL (CRCW060382R |  | CP00000000681590 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000221370 | Резистор 0603 1% 9,1 kΩ RC0603FR-079K1L (CRCW06039 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000572980 | Резистор 0805 1% 0,5W 0,043Ω ERJ-6BWFR043V, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000187430 | Резистор 0805 0 Ω CRCW08050000Z0 (RC0805JR-070RL) |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000208530 | Резистор 0805 1% 1,5 Ω CRCW08051R50FN (RC0805FR-07 |  | CP00000000681590 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000208240 | Резистор 0805 1% 100 kΩ CRCW0805100KFK (RC0805FR- |  | CP00000000681590 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000208220 | Резистор 0805 1% 10 Ω CRCW080510R0FK (RC0805FR-071 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674600 | Резистор 0805 12Ohms 1% 125mW±100PPM/°C |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000674580 | Резистор 0805 182Ohms 1% 125mW±100ppm/°C |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000209040 | Резистор 0805 1% 1 kΩ CRCW08051K00FKEA (RC0805FR-0 |  | CP00000000681590 | 13 | ШТ | Покупка
CP00000000573030 | Резистор 0805 1% 0,125W 2,67kΩ RK73H2ATTD2671F (ER |  | CP00000000681590 | 7 | ШТ | Покупка
CP00000000674710 | Резистор 0805 232KOhms 1% 125mW±100ppm/°C |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000208500 | Резистор 0805 1% 240 Ω CRCW0805240RFK (RC0805FR-07 |  | CP00000000681590 | 8 | ШТ | Покупка
CP00000000674350 | Резистор 0805 332Ohms 1% 125mW, RoHS±100ppm/°C |  | CP00000000681590 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000438390 | Резистор 0805 1% 4,3 kΩ CRCW08054K30FK (RC0805FR-0 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000572990 | Резистор 0805 1% 0,125W 4,99Ω CRCW08054R99FNEA, |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000208590 | Резистор 0805 1% 5,1 Ω CRCW08055R10FK (KTR10EZPF5R |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000674410 | Резистор 1206 1.4KOhms 1% 250mW, RoHS±100ppm/°C |  | CP00000000681590 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000221390 | Резистор 1206 1% 1.8 kΩ CRCW12061K80FKEA (RC1206FR |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000320060 | Резистор 1206 2.2KOhms 1% 250mW±100ppm/°C |  | CP00000000681590 | 15 | ШТ | Покупка
CP00000000674360 | Резистор 1206 220Ohms 1% 250mW (ERJ-8ENF2200V), Ro |  | CP00000000681590 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000582690 | Резистор 1206 3,3kΩ 1% MCR18EZPF3301 (CRCW12063K30 |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000674610 | Резистор 1206 33KOhms 1% 250mW±100PPM/°C |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674590 | Резистор 1206 33Ohms 1% 250mW±100PPM/°C |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000221660 | Резистор 1206 1% 47 kΩ RC1206FR-0747KL (CRCW120647 |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000222670 | Резистор 1206 1% 8,2 kΩ RC1206FR-078K2L (CRCW12068 |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674340 | Резистор 1210 1KOhms 1% 500mW (CRCW12101K00FKEA),R |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000674540 | Резистор 2512 0.3Ohms 1% 2W ±100ppm/°C |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000674390 | Резистор 2512 0Ohms 10% 1W ±200ppm/°C, RoHS |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000674400 | Резистор 2512 1KOhms 5% 1W ±200PPM/C, RoHS |  | CP00000000681590 | 6 | ШТ | Покупка
CP00000000674660 | Резистор 2512 3Ohms 1% 1W ±100ppm/°C |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000674370 | Резистор SMD 0Ohms 10% 1W, RoHS |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000675220 | Резистор 1% 1W 10Ohms WSC251510R00FEA, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000674560 | Резистор MP9100-25.0-1%, RoHS |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000675980 | Микросхема 24AA02E48T-I/OT,(24AA02E48T-E/OT), RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000677520 | Переключатель EVQ-Q2K03W, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000675110 | Тиристор NYC0102BLT1G (P0102BL 5AA4), RoHS |  | CP00000000681590 | 9 | ШТ | Покупка
CP00000000674980 | Транзистор BCV46TA, RoHS |  | CP00000000681590 | 7 | ШТ | Покупка
CP00000000234650 | Транзистор BC817-25 (BC817-25LT1G), RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000604010 | Транзистор ZUMT491TA, RoHS |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000627480 | Транзистор BC807-25LT1G, RoHS |  | CP00000000681590 | 5 | ШТ | Покупка
CP00000000675030 | Транзистор IXTA6N50D2, RoHS |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000675090 | Транзистор FDD7N20TM, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000601240 | Транзистор IRFP4568PBF (AUIRFP4568), RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000675010 | Транзистор BSS126H6906XTSA1, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000675890 | Транзистор ZXMN3A14FTA (FDN359BN), RoHS |  | CP00000000681590 | 3 | ШТ | Покупка
CP00000000675190 | Транзистор 2N7002KT1G, RoHS |  | CP00000000681590 | 10 | ШТ | Покупка
CP00000000675070 | Транзистор FDC2512, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000675040 | Транзистор IXTK200N10L2, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000605270 | Транзистор IRFR5305TRLPBF, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000677490 | Трансформатор 1606T3, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000677460 | Трансформатор 1606T1, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000677470 | Трансформатор 1606T2, RoHS |  | CP00000000681590 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000675020 | Диод PESD0603-240 (RF1256-000), RoHS |  | CP00000000681590 | 4 | ШТ | Покупка
CP00000000675000 | Диод 5.0SMDJ110A, RoHS |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000675140 | Тиристор SMP100LC-35, RoHS |  | CP00000000681590 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000463060 | Кабель (ЭИП 1489.306.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000098550 | Разъем SACC-E-M 8FS-4CON-M8/0,5 |  | CP00000000463060 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000453760 | Кабель 15 (ЭИП 1563.315.000-00) |  | CP00000000718090 | 2 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000428670 | Клемма MOLEX 193230004, RoHS |  | CP00000000453760 | 2 | ШТ | Покупка
CP00000000524300 | Кабель педали 1 (ЭИП 1643.324.000-00) |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000310960 | Разъем EGA.0B.307.CLL |  | CP00000000524300 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000422820 | Основание пластиковое 1563.064.000-00 \ Allied Hil |  | CP00000000718090 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000563040 | Вентилятор с кабелем (ЭИП 1704.326.000-00) |  | CP00000000738230 | 1 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000556490 | Вентилятор 120x120x15 Noctua NF-A12x15 PWM chromax |  | CP00000000563040 | 1 | ШТ | Покупка
CP00000000082310 | Скоба ЭИП1491.000.057 |  | CP00000000610880 | 2 | ШТ | Произв. заказ
CP00000000085110 | Плита Д16Т 16 |  | CP00000000082310 | 0.597 | КГ | Покупка
CP00000000103610 | Стяжка PLT.6SM-C 71x1.8мм (Panduit) |  | CP00000000610880 | 1 | ШТ | Покупка
PG00000000292170 | Комплект упаковки ЭИП 1563.070.000СБ энергофлекс |  | CP00000000368560 | 1 | ШТ | Покупка
PG00000000333210 | Пакет 1760х1470 100мк |  | CP00000000368560 | 1 | ШТ | Покупка
PG00000000266030 | Силикагель фасованный по 250 г |  | CP00000000368560 | 1 | ШТ | Покупка
PG00000000236760 | Индикатор удара "ШокВотч-лэйбл L-75 (15G) одноразо |  | CP00000000368560 | 1 | ШТ | Покупка
PG00000000236750 | Индикатор наклонения от вертикального положения "Т |  | CP00000000368560 | 2 | ШТ | Покупка
PG00000000318020 | Наклейка ЭИП 1563.070.007 на пленке 3164 с ламинац |  | CP00000000368560 | 2 | ШТ | Покупка